## Datenblatt zur Beurt.Seite 1+2
Datenblatt zur Beurteilung von Netzrückwirkungen | [19 empty] | Stempel EVU
(Gemäss Werkvorschriften und Empfehlung VSE 2.72d-97)
Anschlussgesuch für Geräte und Anlagen die Oberschwingungen
und / oder Spannungsänderungen verursachen.
1. Allgemeine Angaben
Name und Anschrift des Kunden (Betriebsinhaber) | [21 empty] | Telefon-Nr.
FAX-Nr.
Standort der Anlage, evtl. Parzellen-Nr. | [11 empty] | Art des Gebäudes |  |  |  |  | Neu
[17 empty] | EFH |  |  |  | MFH |  | Gewerbe |  |  | Industrie
Name und Anschrift des Herstellers / Lieferanten | [11 empty] | Sachbearbeiter | [9 empty] | Telefon-Nr.
FAX-Nr.
Voraussichtliche Inbetriebnahme:
2. Anlagenart / Betriebsart / Verwendungszweck
Art des Gerätes / Anlage:
Art des Betriebes:
3. Allgemeine technische Angaben und OS-Erzeuger
| Anschlussart |  |  | L-N-PE | [5 empty] | L-L-PE |  |  | L-L-N-PE | [5 empty] | L1-L2-L3-PE | [5 empty] | L1-L2-L3-N-PE
| Betiebsdauer: | [7 empty] | h / Tag oder |  |  |  |  | min / h | [8 empty] | Nennleistung (total) |  |  | kW/kVA
| Anzahl Geräte: | [21 empty] | Spitzenleistung (total) |  |  | kW/kVA
Anzahl Pulse (Stromrichter):
| Blindstromkompensation: |  |  |  |  | nicht vorhanden |  |  |  |  | bestehend |  |  |  | geplant (Neuanlage)
| Leistung: |  |  | kvar |  | mit |  |  |  | Stufen à |  | kvar |  |  | Verdrosselung, | [8 empty] | Verdrosselungsfrequenz: |  |  |  | Hz
[10 empty] | Stufen à |  | kvar |  |  | Sperrkreis | [8 empty] | Sperrfrequenz: |  |  |  | Hz
| OS-Filter: |  |  |  |  | nicht vorhanden |  |  |  |  | bestehend |  |  |  | geplant (Neuanlage)
|  | Aktivfilter, Strom |  |  | A |  |  | Passivfilter |  |  | Leistung: |  |  |  |  | kvar |  |  | Unterdrückte Ordnungszahlen, v:
| Bestehende OS-Erzeuger: | [5 empty] | nicht vorhanden
| Geräte/Anlagen: | [9 empty] | kVA |  |  | Geräte/Anlagen: | [12 empty] | kVA
| Geräte/Anlagen: | [9 empty] | kVA |  |  | Geräte/Anlagen: | [12 empty] | kVA
| Geräte/Anlagen: | [9 empty] | kVA |  |  | Geräte/Anlagen: | [12 empty] | kVA
4. Spannungsschwankungen verursachende Geräte / Anlagen: Detailangaben
| Schweissgerät | [7 empty] | Motor | [11 empty] | Andere
|  | elektronisch | [6 empty] | Art des Motors | [11 empty] | Art des Gerätes
magnetisch
| Schweissmethode: | [7 empty] | Max. Anlaufstrom: | [8 empty] | A |  |  | Impulswiederholrate r: | [6 empty] | 1/min.
| Minimale Impulszeit | [7 empty] | Anzahl Anläufe: |  |  |  |  | /h oder |  |  |  | /min. |  |  | Impulsdauer: | [6 empty] | ms
| pro Zyklusdauer: |  |  |  |  | s |  |  |  | Stern / Dreieck |  |  |  | Sanftanlasser | [6 empty] | Impulspause: | [6 empty] | ms
Andere:
5. Unterschrift des ausführenden Unternehmens
| Ort, Datum: | [12 empty] | Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:
Stempel und Unterschrift
| Beilagen: |  | Technischer Beschrieb
Detailangaben OS-Filter
6. Entscheid des EVU
|  | Bewilligt | [6 empty] | unter Vorbehalt bewilligt | [9 empty] | mit Massnahmen bewilligt
Bemerkungen:
| Ort, Datum: | [12 empty] | Unterschrift: